## Tablica 1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA SUSTAV UPRAVLJANJA I NADZORA RASVJETOM
Redni | Specifikacije | Minimalni zahtjevi |  | Ponuđeni sustav:
Proizvođač:
broj | komponenti |  |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
1.0 | Tehničke karakteristike sustava |  |  | Ispunjeni minimalni uvjeti |  | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
Ponuđeni sustav te njegovi hardverski i softverski djelovi moraju imati
| minimalno tražene karakteristike ili bolje |  |  | (Potrebno zaokružiti) |  |  | zahtjevima
Da/Ne
1.1. | Kontroler za lokalno upravljanje svjetiljkom | - Kontroler s ugrađenim softverom za periodičko prikupljanje i slanje podataka u centralni softwerski sustav - Komunikacija s regulabilnom predspojnom napravom svjetiljke preko DALI sučelja. - Automatsko podešavanje razine rasvjetljenosti prema unaprijed zadanim intervalima i razinama ili regulacija putem frekvencije vozila, pješaka, nivoa rasvjetljenosti danjeg svjetla. - Direktna GPRS ili RF komunikacija svakog kontrolera sa serverom (CNUS-om), koja omogućuje dvosmjerni prijenos podataka između svjetiljke i kontrolnog uređaja. - Mogućnost podešenja intenziteta u rasponu 0%-100% | - Komunikacija putem otvorenog DALI protokola omogućuje da kontroler komunicira s bilo kojom DALI regulabilnom svjetiljkom bez obzira na proizvođača - Direktnom komunikacijom sa serverom se spriječava da kvar jedne upravljačke komponente u sustavu onemogućuje upravljanje ostalim ispravnim komponentama | DA | NE | Priložiti dokument tehnički list proizvođača o tehničkim karakteristikama konkretnog ponuđenog proizvoda. Priložiti tehničke listove proizvođača za senzore
1.2. | EU - Izjava o sukladnosti | EU - izjava o sukladnosti |  | DA | NE | Preslik izjave. (za točku 1.1.)
1.3 | CNUS (centralno nadzorni upravljački sustav) | - Automatska pohrana na server (u bazu podataka) podataka primljenih od lokalnih kontrolera - Pristupanje i kontrola svake pojedine svjetiljke - vremenski neograničen pristup CNUS-u | - sustav mora imati mogućnost naknadnog proširenja na neograničen broj svjetiljki | DA | NE | Priložiti dokument proizvođača o tehničkim karakteristikama konkretnog ponuđenog proizvoda
2021-04-01 | Aplikacija za nadzor | - web ili računalna bazirana aplikacija - interaktivna karta svjetiljki s prikazom svih hardwareskih i softwareskih komponenti u sustavu - prikaz kvarova na karti i automatsko prosljeđivanje kvarova na e-mail korisnika - mogućnost fleksibilnog upravljanja s maksimalno jednim ovlaštenim operaterom i maksimalno 256 scena-promjena svjetiljki svjetlosnog toka tijekom noći. - svakodnevna prilagodba paljenja i gašenja svjetiljki bwz obzira na izlazak i zalazak sunca, na račun svake pojedine pozicije svjetiljke - mogućnost automatskog podešenja razine inteziteta svjetla za svaku pojedinu svjetiljku - pregled parametara za skupinu svjetiljki ili za pojedinačnu svjetiljku u željenom periodu (dana, mjeseci, godina...) | - Mogućnost exporta podataka o potrošnji i kvarovima u xls ili csv formatu. - Upotreba na tabletu ili mobitelu. -'- Podržani sustav pametnih ormara javne rasvjete sa daljinskim sustavom upravljanja, nadzora i "cloud" pohranom projektne dokumentacije te integriranim sustavom alarma. Integrirani sustav za kamere u prometu. Pristup po sistemu ključa za pristup po jednog ovlaštenog operatora. Praćenje i kontrola pristupa aplikaciji | DA | NE | Priložiti dokument proizvođača o tehničkim karakteristikama konkretnog ponuđenog proizvoda.Priložiti tehničke karakteristike i listove proizvođača senzora. Priložiti web link sa otvorenim pristupom u realnom vremenu Aplikacije za nadzor u praksi, sa minimalno priključenim poljem 40% količine svjetiljki u obuhvatu ovog Nadmetanja. Ponuditelj je dao slobodan pristup cijeloj svojoj konfiguraciji te je Naručitelju dostupno na rok 30 dana počevši od dana predaje ponude.

## Tekst - tehničke specifikacije
Ponuditelj ispunjava sva polja označena zelenom bojom.
Za ponuđeno rješenje sve minimalno tražene karakteristike moraju biti obvezno ispunjene, što znači da mora biti zaokružen odgovor DA.
Ponuditelj mora dokazati Naručitelju ponuđenu kvalitetu za svu nuđenu opreme i priložiti dokaze TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA SUSTAV UPRAVLJANJA I NADZORA RASVJETOM
zahtjevima"
Ponude u kojima bi bilo ponuđeno rješenje koje nema ispunjene minimalne tehničke zahtjeve, kao i ponude u kojima se ne bi priložili dokumenti
traženi u koloni "Dokazi sukladnosti sa minimalnim zahtjevima", bit će neprihvatljive.
Tablicu je potrebno u potpunosti popuniti i priložiti tražene dokaze o sukladnosti na način kako se to definira u DON (za izjave i jezik ponude).
U slučaju nepotpunog ispunjavanja tablice i manjkavih dokaza o sukladnosti s minimalnim traženim, smatrat će se da je ponuda nepotpuna te će
biti odbijena.
Ponuditelj mora ovu ispunjenu specifikaciju potpisati i ovjeriti pečatom.
U ____________________, ____________________ 2020. |  | M.P. | ____________________________________
(mjesto) | (datum) |  |  | (potpis ovlaštene osobe)