{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Oprema za dekoraciju i iluminac"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Oprema za dekoraciju i iluminac","index":0,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,3,5]]}
[null,"Prilog 5. "]
[]
["PREDMET: TROŠKOVNIK  -   Oprema za dekoraciju i iluminaciju;                                              ev.br.: 39-03-25-JN"]
[]
[]
["R.B.","OPIS ","J.M.","KOL.","JEDINIČNA CIJENA € (bez PDV-a)","UKUPNA CIJENA U € (bez PDV-a)"]
[]
["1.","Nabavka toplo bijelih lampica s efektom bljeksanja (nije dozvoljena verzija gdje se dioda samo upali i ugasi, nego isključivo efekt bljeskanja) za zvjezdano nebo, najmanje duljine 1000 metara, najmanje 15.000 dioda, od toga najmanje 2500 dioda hladno bljeskajućih, zbog jednostavnije montaže razdjeljivo u segmente maksimalne duljine 4 metra s najmanje 60 dioda po segmentu, IP zaštita minimalno IP67, zajedno s najmanje 25 napajanja za lampice, zajedno s dostavom do skladišta Naručitelja.","kpl",1]
["2.","Nabavka 2D dvostrukih zvona namjenjenih za montažu na rasvjetni stup, sa svom potrebnom montažnom opremom, izvedeni u konstruckiji od nehrđajućeg čelika, u toplo bijeloj izvedbi, minimalnih dimenzija 110x70 cm, dizajnom izvedena tako da se vide i unutarnje linije te jezičak u smislu 3D prikaza gdje jezičak ne izlazi iz kontura zvona, zajedno s dostavom do skladišta Naručitelja.","kom",15]
["3.","Servis postojećih konstrukcija, zamjena dekorativnog tapeta, te zamjena svjetlećih LED dioda napona 36V na 3D svjetlećim šarenim kuglicama  promjera 150cm, zlatna, crvena i plava, zajedno s dostavom do skladišta Naručitelja.","kom",3]
[null,null,null,null,"UKUPNO:"]
[null,null,null,null,"PDV 25%"]
[null,null,null,null,"SVEUKUPNO:"]