## Sheet1
TROŠKOVNIK
PROŠIRENJA JAVNE RASVJETE
PROŠIRENJA OPĆENITO
Smokovo 13
1.0. Građevinski radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Dobava, dostava, iskop jame, betoniranje temelja i podizanje čeličnog oktagonalnog stupa H=7m | kom | 1 |  | 0
UKUPNO građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2.1. | Dobava i montaža oka za stup | kom | 1 |  | 0
2.2. | Dobava i montaža samonosivog kabelskog snopa X00-A 2x16 mm2 | kom | 27 |  | 0
2.3. | Dobava i montaža zatezne stezaljke | kom | 2 |  | 0
2.4. | Dobava i montaža nosača rasvjetne armature | kom | 1 |  | 0
2.5. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetne armature kao NAIT MT24LEDHP- 730- 35W ili slične snage 35 W ili jednakovrijedna: | kom | 1 |  | 0
__________________________________ .
2.6. | Dobava i montaža izolirane stezaljke | kom | 4 |  | 0
UKUPNO elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0. Građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
Smokovo 19-21
1.0. Građevinski radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Dobava, dostava, iskop jame, betoniranje temelja i podizanje čeličnog oktagonalnog stupa H=7m | kom | 1 |  | 0
UKUPNO građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2.1. | Dobava i montaža oka za stup | kom | 1 |  | 0
2.2. | Dobava i montaža samonosivog kabelskog snopa X00-A 2x16 mm2 | kom | 33 |  | 0
2.3. | Dobava i montaža zatezne stezaljke | kom | 2 |  | 0
2.4. | Dobava i montaža nosača rasvjetne armature | kom | 1 |  | 0
2.5. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetne armature kao NAIT MT24LEDHP- 730- 35W ili slične snage 35 W ili jednakovrijedna: | kom | 1 |  | 0
__________________________________ .
2.6. | Dobava i montaža izolirane stezaljke | kom | 4 |  | 0
UKUPNO elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0. Građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
Put za Vodnu
1.0. Elektrotehnički radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Dobava i montaža oka za stup | kom | 7 |  | 0
1.2. | Dobava i montaža samonosivog kabelskog snopa X00-A 2x16 mm2 | kom | 210 |  | 0
1.3. | Dobava i montaža zatezne stezaljke | kom | 14 |  | 0
1.4. | Dobava i montaža nosača rasvjetne armature | kom | 7 |  | 0
1.5. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetne armature kao NAIT MT24LEDHP- 730- 35W ili slične snage 35 W ili jednakovrijedna: | kom | 7 |  | 0
__________________________________ .
1.6. | Dobava i montaža izolirane stezaljke | kom | 16 |  | 0
UKUPNO elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0. Elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
Ulaz Lokvica
1.0. Građevinski radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Iskop kabelskog rova dimenzija 40x80 cm bez obzira na kategoriju zemljišta (odnosno izrada kabelskog rova usklađeno sa postavljanjem drugih instalacija, kanalizacija i slično) | m | 33 |  | 0
1.2. | Dobava i ugradnja jalovine u sloju 10 cm sa strojnim nabijanjem | m | 33 |  | 0
1.3. | Zatrpavanje kanala sitnim materijalom iz iskopa u sloju 20 cm | m | 33 |  | 0
1.4. | Čišćenje i uređenje površine te odvoz viška materijala na deponij | m | 33 |  | 0
1.5. | Izrada temelja stupa JR 90x90x90 cm | kom | 1 |  | 0
UKUPNO građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2.1. | Dobava i ugradnja korugirane rebraste cijevi fi 50 | m | 35 |  | 0
2.2. | Dobava i ugradnja kabela PP00A 4x25 mm2 ili slično prema presjeku | m | 40 |  | 0
2.3. | Dobava i ugradnja FeZn trake za uzemljenje 40x3 mm | m | 33 |  | 0
2.4. | Spajanje uzemljivača Fe/Zn 30x4 mm na stup i u zemlju na pocinčanu traku istog profila pomoću križnog komada 80x80x3 mm zalivenog bitumenom | kom | 1 |  | 0
2.5. | Dobava i ugradnja PVC zaštitne trake | m | 33 |  | 0
2.6. | Nabava, dostava i montaža čeličnog vruće pocinčanog stupa za montažu svjetiljke. Stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Na vrhu stupa nasadnik ili usadnik za montažu svjetiljke. Tip stupa kao 5+0,5 m SRS 1A Dalekovod ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
__________________________________ .
2.7. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetne armature kao NAIT MT24LEDHP- 730- 35W ili slične snage 35 W ili jednakovrijedna: | kom | 1 |  | 0
__________________________________ .
2.8. | Izvedba kabelskog završetka i spajanje kabela na stup javne rasvjete | kom | 2 |  | 0
2.9. | Dobava, dostava i montaža priključne pločice za stup javne rasvjete | kom | 1 |  | 0
2.10. | Spajanje stupova javne rasvjete od priključne pločice do sijalice kabelom PGP 3x1,5 | kom | 1 |  | 0
2.11. | Spajanje na postojeći stup javne rasvjete | kom | 1 |  | 0
UKUPNO elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0. Građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
Dramalj - pješački na magistrali
1.0. Građevinski radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Iskop kabelskog rova dimenzija 40x80 cm bez obzira na kategoriju zemljišta (odnosno izrada kabelskog rova usklađeno sa postavljanjem drugih instalacija, kanalizacija i slično) | m | 28 |  | 0
1.2. | Dobava i ugradnja jalovine u sloju 10 cm sa strojnim nabijanjem | m | 28 |  | 0
1.3. | Zatrpavanje kanala sitnim materijalom iz iskopa u sloju 20 cm | m | 28 |  | 0
1.4. | Čišćenje i uređenje površine te odvoz viška materijala na deponij | m | 28 |  | 0
1.5. | Izrada temelja stupa JR 90x90x90 cm | kom | 1 |  | 0
1.6. | Zarezivanje asfalta/betona dvostrano preko prometnice | m | 15 |  | 0
1.7. | Izrada privremene betonske sanacije prekopa betonom C20/25 u debljini min. 5 cm na prethodno postavljenu PVC foliju. | m | 15 |  | 0
UKUPNO građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2.1. | Dobava i ugradnja korugirane rebraste cijevi fi 50 | m | 30 |  | 0
2.2. | Dobava i ugradnja kabela PP00A 4x25 mm2 ili slično prema presjeku | m | 35 |  | 0
2.3. | Dobava i ugradnja FeZn trake za uzemljenje 40x3 mm | m | 28 |  | 0
2.4. | Spajanje uzemljivača Fe/Zn 30x4 mm na stup i u zemlju na pocinčanu traku istog profila pomoću križnog komada 80x80x3 mm zalivenog bitumenom | kom | 1 |  | 0
2.5. | Dobava i ugradnja PVC zaštitne trake | m | 28 |  | 0
2.6. | Nabava, dostava i montaža čeličnog vruće pocinčanog stupa za montažu svjetiljke. Stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Na vrhu stupa nasadnik ili usadnik za montažu svjetiljke. Tip stupa kao 5+0,5 m SRS 1A Dalekovod ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
__________________________________ .
2.7. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetne armature kao NAIT MT80LEDHP- 730- 100W optika za pješačke prijelaze ili slične snage 100 W ili jednakovrijedna: | kom | 1 |  | 0
__________________________________ .
2.8. | Izvedba kabelskog završetka i spajanje kabela na stup javne rasvjete | kom | 2 |  | 0
2.9. | Dobava, dostava i montaža priključne pločice za stup javne rasvjete | kom | 1 |  | 0
2.10. | Spajanje stupova javne rasvjete od priključne pločice do sijalice kabelom PGP 3x1,5 | kom | 1 |  | 0
2.11. | Spajanje na postojeći stup javne rasvjete | kom | 1 |  | 0
UKUPNO elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0. Građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
Pješački put pivnica - Vukovarska
1.0. Građevinski radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Iskop kabelskog rova dimenzija 40x80 cm bez obzira na kategoriju zemljišta (odnosno izrada kabelskog rova usklađeno sa postavljanjem drugih instalacija, kanalizacija i slično) | m | 60 |  | 0
1.2. | Dobava i ugradnja jalovine u sloju 10 cm sa strojnim nabijanjem | m | 60 |  | 0
1.3. | Zatrpavanje kanala sitnim materijalom iz iskopa u sloju 20 cm | m | 60 |  | 0
1.4. | Čišćenje i uređenje površine te odvoz viška materijala na deponij | m | 60 |  | 0
1.5. | Izrada temelja stupa JR 90x90x90 cm | kom | 2 |  | 0
1.6. | Zarezivanje asfalta/betona dvostrano preko prometnice | m | 60 |  | 0
1.7. | Izrada privremene betonske sanacije prekopa betonom C20/25 u debljini min. 5 cm na prethodno postavljenu PVC foliju. | m | 60 |  | 0
UKUPNO građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2.1. | Dobava i ugradnja korugirane rebraste cijevi fi 50 | m | 64 |  | 0
2.2. | Dobava i ugradnja kabela PP00A 4x25 mm2 ili slično prema presjeku | m | 82 |  | 0
2.3. | Dobava i ugradnja FeZn trake za uzemljenje 40x3 mm | m | 60 |  | 0
2.4. | Spajanje uzemljivača Fe/Zn 30x4 mm na stup i u zemlju na pocinčanu traku istog profila pomoću križnog komada 80x80x3 mm zalivenog bitumenom | kom | 2 |  | 0
2.5. | Dobava i ugradnja PVC zaštitne trake | m | 60 |  | 0
2.6. | Nabava, dostava i montaža čeličnog vruće pocinčanog stupa za montažu svjetiljke. Stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Na vrhu stupa nasadnik ili usadnik za montažu svjetiljke. Tip stupa kao 5+0,5 m SRS 1A Dalekovod ili jednakovrijedan: | kom | 2 |  | 0
__________________________________ .
2.7. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetne armature kao NAIT MT24LEDHP- 730- 35W ili slične snage 35 W ili jednakovrijedna: | kom | 2 |  | 0
__________________________________ .
2.8. | Izvedba kabelskog završetka i spajanje kabela na stup javne rasvjete | kom | 4 |  | 0
2.9. | Dobava, dostava i montaža priključne pločice za stup javne rasvjete | kom | 2 |  | 0
2.10. | Spajanje stupova javne rasvjete od priključne pločice do sijalice kabelom PGP 3x1,5 | kom | 2 |  | 0
2.11. | Spajanje na postojeći stup javne rasvjete | kom | 1 |  | 0
UKUPNO elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0. Građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
Gromačine 3b
1.0. Građevinski radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Izrada temelja stupa JR 90x90x90 cm | kom | 3 |  | 0
UKUPNO građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2.1. | Spajanje uzemljivača Fe/Zn 30x4 mm na stup i u zemlju na pocinčanu traku istog profila pomoću križnog komada 80x80x3 mm zalivenog bitumenom | kom | 3 |  | 0
2.2. | Nabava, dostava i montaža čeličnog vruće pocinčanog stupa za montažu svjetiljke. Stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Na vrhu stupa nasadnik ili usadnik za montažu svjetiljke. Tip stupa kao 5+0,5 m SRS 1A Dalekovod ili jednakovrijedan: | kom | 3 |  | 0
__________________________________ .
2.3. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetne armature kao NAIT MT24LEDHP- 730- 35W ili slične snage 35 W ili jednakovrijedna: | kom | 3 |  | 0
__________________________________ .
2.4. | Izvedba kabelskog završetka i spajanje kabela na stup javne rasvjete | kom | 6 |  | 0
2.5. | Dobava, dostava i montaža priključne pločice za stup javne rasvjete | kom | 3 |  | 0
2.6. | Spajanje stupova javne rasvjete od priključne pločice do sijalice kabelom PGP 3x1,5 | kom | 3 |  | 0
2.7. | Spajanje na postojeći stup javne rasvjete | kom | 1 |  | 0
UKUPNO elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0. Građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
PROŠIRENJA PO MJESNIM ODBORIMA
M.O. JADRANOVO: Put za Vodnu
1.0. Građevinski radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Dobava, dostava, iskop jame, betoniranje temelja i podizanje čeličnog oktagonalnog stupa H=7m | kom | 7 |  | 0
UKUPNO građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0. Građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
M.O. DRAMALJ: Kačjak šetnica
1.0. Građevinski radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Izrada temelja stupa JR 90x90x90 cm | kom | 10 | 0 | 0
UKUPNO građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2.1. | Nabava, dostava i montaža čeličnog vruće pocinčanog stupa za montažu svjetiljke. Stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, vijkom za uzemljenje. Na vrhu stupa nasadnik ili usadnik za montažu svjetiljke. Tip stupa kao 4 m SLP ili jednakovrijedan: | kom | 9 |  | 0
__________________________________ .
2.2. | Dobava, montaža i spajanje solarne rasvjetne armature kao SL30W ili slične snage 30 W ili jednakovrijedna: | kom | 9 |  | 0
__________________________________ .
UKUPNO elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0. Građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
M.O. SELCE: Slavka Jeličića 4
1.0. Elektrotehnički radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Dobava i montaža nosača rasvjetne armature | kom | 2 |  | 0
1.2. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetne armature kao NAIT MT24LEDHP- 730- 35W ili slične snage 35 W ili jednakovrijedna: | kom | 2 |  | 0
__________________________________ .
1.3. | Dobava i montaža izolirane stezaljke | kom | 4 |  | 0
UKUPNO elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0. Elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
M.O. SELCE: Šetalište Ivana Jeličića - igralište kod akvagana
1.0. Građevinski radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Zarezivanje asfalta/betona dvostrano preko prometnice | m | 3 |  | 0
1.2. | Iskop kabelskog rova dimenzija 40x80 cm bez obzira na kategoriju zemljišta (odnosno izrada kabelskog rova usklađeno sa postavljanjem drugih instalacija, kanalizacija i slično) | m | 3 |  | 0
1.3. | Dobava i ugradnja jalovine u sloju 10 cm sa strojnim nabijanjem | m | 3 |  | 0
1.4. | Zatrpavanje kanala sitnim materijalom iz iskopa u sloju 20 cm | m | 3 |  | 0
1.5. | Čišćenje i uređenje površine te odvoz viška materijala na deponij | m | 3 |  | 0
1.6. | Izrada temelja stupa JR 110x110x110 cm | kom | 1 |  | 0
1.7. | Izrada privremene betonske sanacije prekopa betonom C20/25 u debljini min. 5 cm na prethodno postavljenu PVC foliju. | m | 3 |  | 0
UKUPNO građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2.1. | Dobava i ugradnja korugirane rebraste cijevi fi 50 | m | 5 |  | 0
2.2. | Dobava i ugradnja kabela PP00A 4x25 mm2 ili slično prema presjeku | m | 9 |  | 0
2.3. | Dobava i ugradnja FeZn trake za uzemljenje 40x3 mm | m | 3 |  | 0
2.4. | Spajanje uzemljivača Fe/Zn 30x4 mm na stup i u zemlju na pocinčanu traku istog profila pomoću križnog komada 80x80x3 mm zalivenog bitumenom | kom | 1 |  | 0
2.5. | Dobava i ugradnja PVC zaštitne trake | m | 3 |  | 0
2.6. | Nabava, dostava i montaža čeličnog vruće pocinčanog stupa za montažu svjetiljke. Stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Na vrhu stupa nasadnik ili usadnik za montažu svjetiljke. Tip stupa kao 8,7 m CRS 2A Dalekovod ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
2.7. | Dobava i montaža konzole za stup za montažu dvije svjetiljke. | kom | 1 |  | 0
2.8. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetne armature kao NAIT PLUS MT80LEDHP- 730- 165W sa ugrađenom AstroDIM regulacijom (od paljenja do ponoći 100% od ponoći do gašenja 10%) ili jednakovrijedne: | kom | 2 |  | 0
__________________________________ .
2.9. | Izvedba kabelskog završetka i spajanje kabela na stup javne rasvjete | kom | 4 |  | 0
2.10. | Dobava, dostava i montaža priključne pločice za stup javne rasvjete | kom | 1 |  | 0
2.11. | Spajanje stupova javne rasvjete od priključne pločice do svjetiljke kabelom PGP 3x1,5 | kom | 2 |  | 0
2.12. | Spajanje na postojeći stup javne rasvjete | kom | 1 |  | 0
UKUPNO elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0. Građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
M.O. SELCE
1.0. Građevinski radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Iskop kabelskog rova dimenzija 40x80 cm bez obzira na kategoriju zemljišta (odnosno izrada kabelskog rova usklađeno sa postavljanjem drugih instalacija, kanalizacija i slično) | m | 45 |  | 0
1.2. | Dobava i ugradnja jalovine u sloju 10 cm sa strojnim nabijanjem | m | 45 |  | 0
1.3. | Zatrpavanje kanala sitnim materijalom iz iskopa u sloju 20 cm | m | 45 |  | 0
1.4. | Čišćenje i uređenje površine te odvoz viška materijala na deponij | m | 45 |  | 0
1.5. | Izrada temelja stupa JR 90x90x90 cm | kom | 1 |  | 0
UKUPNO građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi:
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
2.1. | Dobava i ugradnja korugirane rebraste cijevi fi 50 | m | 47 |  | 0
2.2. | Dobava i ugradnja kabela PP00A 4x25 mm2 ili slično prema presjeku | m | 52 |  | 0
2.3. | Dobava i ugradnja FeZn trake za uzemljenje 40x3 mm | m | 45 |  | 0
2.4. | Spajanje uzemljivača Fe/Zn 30x4 mm na stup i u zemlju na pocinčanu traku istog profila pomoću križnog komada 80x80x3 mm zalivenog bitumenom | kom | 1 |  | 0
2.5. | Dobava i ugradnja PVC zaštitne trake | m | 45 |  | 0
2.6. | Nabava, dostava i montaža čeličnog vruće pocinčanog stupa za montažu svjetiljke. Stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Na vrhu stupa nasadnik ili usadnik za montažu svjetiljke. Tip stupa kao 5+0,5 m SRS 1A Dalekovod ili jednakovrijedan: | kom | 1 |  | 0
__________________________________ .
2.7. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetne armature kao NAIT MT24LEDHP- 730- 35W ili slične snage 35 W ili jednakovrijedna: | kom | 1 |  | 0
__________________________________ .
2.8. | Izvedba kabelskog završetka i spajanje kabela na stup javne rasvjete | kom | 2 |  | 0
2.9. | Dobava, dostava i montaža priključne pločice za stup javne rasvjete | kom | 1 |  | 0
2.10. | Spajanje stupova javne rasvjete od priključne pločice do sijalice kabelom PGP 3x1,5 | kom | 1 |  | 0
2.11. | Spajanje na postojeći stup javne rasvjete | kom | 1 |  | 0
UKUPNO elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0. Građevinski radovi: |  |  |  |  | 0
2.0. Elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
M.O. ISTOK: Groblje Zoričići pješački put
1.0.
R. br. | opis | JM | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn)
1.1. | Nabava, dostava i montaža čeličnog vruće pocinčanog stupa za montažu svjetiljke. Stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Na vrhu stupa nasadnik ili usadnik za montažu svjetiljke. Tip stupa kao 5+0,5 m SRS 1A Dalekovod ili jednakovrijedan: | kom | 4 |  | 0
__________________________________ .
1.2. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetne armature kao NAIT MT24LEDHP- 730- 35W ili slične snage 35 W ili jednakovrijedna: | kom | 4 |  | 0
__________________________________ .
1.3. | Izvedba kabelskog završetka i spajanje kabela na stup javne rasvjete | kom | 8 |  | 0
1.4. | Dobava, dostava i montaža priključne pločice za stup javne rasvjete | kom | 4 |  | 0
1.5. | Spajanje stupova javne rasvjete od priključne pločice do sijalice kabelom PGP 3x1,5 | kom | 4 |  | 0
1.6. | Spajanje na postojeći stup javne rasvjete | kom | 1 |  | 0
UKUPNO elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0. Elektrotehnički radovi: |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
PROŠIRENJA OPĆENITO
|  |  |  | bez PDV-a (€) | sa PDV-om (€)
| Smokovo 13 |  |  | 0 | 0
| Smokovo 19-21 |  |  | 0 | 0
| Put za Vodnu |  |  | 0 | 0
| Ulaz Lokvica |  |  | 0 | 0
| Pješački put pivnica - Vukovarska |  |  | 0 | 0
| Dramalj - pješački na magistrali |  |  | 0 | 0
| Gromačine 3b |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
PROŠIRENJA PO MJESNIM ODBORIMA
|  |  |  | bez PDV-a (€) | sa PDV-om (€)
| M.O. JADRANOVO: Put za Vodnu |  |  | 0 | 0
| M.O. DRAMALJ: Kačjak šetnica |  |  | 0 | 0
| M.O. SELCE: Slavka Jeličića 4 |  |  | 0 | 0
| M.O. SELCE: Šetalište Ivana Jeličića - igralište kod akvagana |  |  | 0 | 0
| M.O. SELCE |  |  | 0 | 0
| M.O. ISTOK: Groblje Zoričići pješački put |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| PROŠIRENJA OPĆENITO |  |  | 0 | 0
| PROŠIRENJA PO MJESNIM ODBORIMA |  |  | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0 | 0